Для получения разрешения на мощность для сооружаемого объекта                              запрос следует написать на имя

зам. генерального  директора –  директора по развитию ОАО «Новосибирскэнерго»

Фетисова Андрея Викторовича.

Запрос должен быть на бланке предприятия с указанием почтового адреса, банковских реквизитов предприятия, контактного телефона и ФИО исполнителя. Запрос подписывается первым руководителем предприятия действующим без доверенности.

В запросе в произвольной форме следует изложить просьбу, сообщить указанные ниже сведения и приложить обязательные документы:

| # Сведения |  | # Приложения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Назначение сооружаемого объекта (жилой дом, административное здание, производственная база и т.п.) | 1. | Регистрационное свидетельство заказчика, запрашивающего мощность. |
|  |  | 2. | Копии разрешительных документов на земельный участок. |
| 2. | # Место расположения сооружаемого объекта (указать точный адрес). | 3. | Ситуационный план (возможно от руки) с нанесением улиц, ограничивающих квартал, в котором располагается объект. |
|  |  | 4. | Регистрационное свидетельство права собственности на объект. |
| 3. | Требуемая для энергоснабжения объекта мощность (кВт, Гкал/час). Определяется расчетом, выполненным лицензированной организацией. | 5. | Расчет электрических или тепловых нагрузок (копия), выполненный лицензированной проектной организацией Примечание: если запрашивается мощность для жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, то в расчете должны быть выделены нагрузки жилой и нежилой части. |
| 4. | # Сроки начала и окончания строительства. # При поочередном вводе объекта указать нагрузку каждой очереди и год ввода ее в эксплуатацию. |  |  |
| 5. | Категория нагрузки по надежности электроснабжения. Определяется потребителем совместно с лицензированной организацией, выполнившей расчет. Должна быть указана в расчете. | 6. | Копия лицензии проектной организации, выполнившей расчет. |
| 6. | Мощность требуемая для временного электроснабжения строительных механизмов (кВт) Указать с какого времени планируется подключить нагрузку строймеханизмов. |  |  |

Если письмо не содержит перечисленных обязательных приложений, то данное письмо не регистрируется и возвращается потребителю без рассмотрения.